## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | ул. Ноградская, 3
на 2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 0.5 | 0.46 | 0.23 | С | 3 под.
изготовление и установка оконных рам на л/клетке (створка) | шт | 9 | 2.1 | 18.9 | ТР | 2,3,4 под.
остекление оконных рам на л/клетке | м2 | 1.6 | 1.2 | 1.92 | С | 2 под.
восстановление ствола м/провода | м2 | 0.07 |  | 0 | С | 2 под.
установка загрузочных клапанов | шт | 4 | 4 | 16 | ТР | 1,2,3 под.
ремонт ствола мусоропровода | м2 | 0.07 | 0.9 | 0.063 | С | 2 под.
Фасады
ремонт крыльца | шт | 3 | 9 | 27 | ТР | 1,2,3 под.
ремонт швов | пм | 100 | 0.3 | 30 | ТР | кв.72-парапет
Кровля
восстановление металлического покрытия парапетных панелей | пм | 12 | 1.2 | 14.4 | ТР
восстановить лестницу с чердака на кровлю | шт | 1 | 5.1 | 5.1 | ТР | 3 под.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена стояков ХВС | пм | 80 | 0.65 | 52 | ТР | квартирных
замена стояков ГВС | пм | 50 | 0.65 | 32.5 | ТР | квартирных
Отопление:
замена стояков отопления | пм | 60 | 0.8 | 48 | ТР
Ремонт ТУ:
замена задвижек | шт | 2 | 7 | 14 | ТР | ф=50 мм
замена грязевика | шт | 2 | 7 | 14 | ТР
замена фильтра | шт | 1 | 0.7 | 0.7 | ТР
замена балансировочного крана | шт | 1 | 0.2 | 0.2 | ТР | ф=20 мм
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 3 | 286.2 | 858.6 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 8312.7 | 0.025 | 207.8175 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка фотореле для светильника РКУ | шт | 2 | 1.1 | 2.2 | ТР
освещение входного узла | под. | 4 | 1.5 | 6 | ТР | под подъезд.козыр.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 10 | 1.5 | 15 | ТР | 1-4 под.
ремонт отмостки | м2 | 30 | 1.5 | 45 | ТР | 1,2 под.
установка скамеек | шт | 1 | 6.2 | 6.2 | ТР
игровое оборудование: |  |  | по договору |  | ТР
пандус для инвалида | шт | 1 | 25 | 25 | ТР | 4 под.
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 404.413
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 1066.4175
Начальник производственно-технического отдела |  |  |  |  | А.Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
ул.Ноградская,3
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
ул. Ноградская, 3 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1
к протоколу № от | [5 empty] | 8312.7
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | ул. Ноградская, 3
на 2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
установка ограждения на 1 эт. | шт | 4 | 3 | 12 | Утверждено
ремонт ж/б пола в тамбуре | м2 | 0.5 | 0.46 | 0.23
изготовление и установка оконных рам на л/клетке (створка) | шт | 9 | 2.1 | 18.9
остекление оконных рам на л/клетке | м2 | 1.6 | 1.2 | 1.92
восстановление ствола м/провода | м2 | 0.07 |  | 0
установка загрузочных клапанов | шт | 4 | 4 | 16 | Утверждено
ремонт ствола мусоропровода | м2 | 0.07 | 0.9 | 0.063
Фасады
ремонт балконной плиты 2 под.1 эт. Кв.38 | шт | 1 | 8 | 8 | Утверждено
ремонт крыльца | шт | 3 | 9 | 27 | Утверждено
ремонт швов | пм | 100 | 0.3 | 30 | Утверждено
Кровля
восстановление металлического покрытия парапетных панелей | пм | 12 | 1.2 | 14.4 | Утверждено
восстановить лестницу с чердака на кровлю | шт | 1 | 5.1 | 5.1
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
замена стояков ХВС | пм | 80 | 0.65 | 52 | Утверждено
замена стояков ГВС | пм | 50 | 0.65 | 32.5 | Утверждено
Отопление:
замена розлива отопления 1,2 под. | пм | 225 | 1.3 | 292.5 | Утверждено | если будут деньги
замена стояков отопления | пм | 60 | 0.8 | 48 | Утверждено
замена полотенцесушителей кв.1,48 | пм | 14 | 0.8 | 11.2 | Утверждено | кв.48,1
Ремонт ТУ:
замена задвижек | шт | 2 | 7 | 14
замена грязевика | шт | 2 | 7 | 14
замена фильтра | шт | 1 | 0.7 | 0.7
замена балансировочного крана | шт | 1 | 0.2 | 0.2
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 3 | 286.2 | 858.6
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 8312.7 | 0.025 | 207.8175
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
ревизия электрощитков | шт | 36 | 2 | 72 | Утверждено
ремонт подъездного освещения-1 под. | под. | 1 | 15 | 15 | Утверждено
установка фотореле для светильника РКУ | шт | 2 | 1.1 | 2.2 | Утверждено
освещение входного узла | под. | 4 | 1.8 | 7.2
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ремонт входов в подъезд (асфальт) | м2 | 10 | 1.5 | 15 | Утверждено
ремонт отмостки 1,2 под. | м2 | 95.87 | 1.5 | 143.805 | Утверждено
установка скамеек | шт | 1 | 6.2 | 6.2 | Утверждено
игровое оборудование: |  |  | по договору
пандус для инвалида | шт | 1 | 25 | 25
непредвиденные расходы |  |  |  | 61 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 858.805
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 79.959
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 30.11.2013 г.: |  |  |  | 1.626
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 777.22
ТАРИФ : |  |  |  | 7.7915
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )
______________________________________2014 г.