## предложения
Общество с ограниченной ответственностью "Инком-С"
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для формирования плана текущего и капитального ремонтов многоквартирного дома
по адресу: | пр. Октябрьский, 38
2014 год
На основании актов осмотра представлен перечень мероприятий и объемов работ по устранению дефектов с указанием ориентировочной стоимости работ.
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | вид ремонта | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ступеней лестничного марша | шт | 18 | 0.5 | 9 | ТР | 1-8 под.
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) | шт | 1 | 40 | 40 | ТР | кв.157 | с.т.: 8-950-274-3499 Ирина
ремонт швов | пм | 80 | 0.3 | 24 | ТР | кв.156,81,101
ремонт температурного шва | пм | 14.15 | 2.35 | 33.2525 | ТР | Окт.38 и Окт.40
Кровля
ремонт шиферной кровли | м2 | 958 | 1.5 | 1437 | ТР | 4-8 под.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
восстановление изоляции розлива г/водоснабжения | пм | 68 | 0.35 | 23.8 | ТР | 50%
Отопление:
изоляция розлива отопления | пм | 310.55 | 0.35 | 108.6925 | ТР | 50%
Канализация:
замена выпуска канализации | пм | 28 | 2.3 | 64.4 | ТР | 2,5,6,7 под.
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 2 | 286.2 | 572.4 | КР
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 6362.1 | 0.025 | 159.0525 | КР
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка фотореле на РКУ | шт | 8 | 0.99 | 7.92 | ТР
вынести выключатель | шт | 1 | 2.7 | 2.7 | ТР | из 5 под. в 6 под.
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 2 | 8 | 16 | ТР | аварийные
столбы для сушки белья | шт | 2 |  | 0 | ТР
устройство ограждения контейнерной площадки (1 контейнер) | шт | 1 | 38.7 | 38.7 | ТР
непредвиденные расходы |  |  |  | 30 | ТР
ИТОГО по текущему ремонту: |  |  |  | 1835.465
ИТОГО по капитальному ремонту: |  |  |  | 731.4525
Начальник производственно-технического отдела | [5 empty] | А. Ю. Лопухова
Условные обозначения:
работы, рекомендованные выполнять в первую очередь
ТР | работы, относящиеся к текущему ремонту
КР | работы, относящиеся к капитальному ремонту
С | работы по содержанию
ВНИМАНИЕ!
Предложения составлены на основании актов осмотра многоквартирного дома с указанием ориентировочной стоимости всех работ. Размер платы (тариф) по текущему и капитальному ремонтам указан из расчета 100% от предложенных работ. В случае утверждения собственниками планов в ином объеме, размер платы (тариф) должен быть пересчитан согласно перечню утвержденных работ. Расчет производится следующим образом:
Σ утвержденных работ : S жилых помещений : 12 месяцев
В Предложениях управляющей компании указаны, в том числе приоритетные виды работ, проведение которых и их финансирование должны быть утверждены на следующий год в обязательном порядке, поскольку их не выполнение может угрожать наступлением неблагоприятных последствий, в том числе в виде причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью людей. Обращаем Ваше внимание, что тарифы должны быть достаточными для выполнения запланированных работ по ремонту общедомового имущества в доме, принадлежащего Вам на правах долевой собственности.
пр. Октябрьский, 38 | дата выдачи документа
документ получил
|  |  | (подпись) |  | ( Ф.И.О.)

## план
Приложение №1 | [5 empty] | 6362.1
к протоколу № от
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирного дома
по адресу: | пр. Октябрьский, 38
2014 год
наименование работ | ед.изм. | объем | цена единицы, тыс.руб | ориентировочная стоимость работ, тыс.руб | Утверждено собственниками МКД***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
Лестничная клетка
ремонт ступеней лестничного марша | шт | 18 | 0.5 | 9
Фасады
ремонт балконов (разрушение до 50%) кв.157 | шт | 1 | 40 | 40 | Утверждено
ремонт швов | пм | 80 | 0.3 | 24
ремонт температурного шва | пм | 14.15 | 2.35 | 33.2525 | Утверждено
Кровля
ремонт шиферной кровли | м2 | 958 | 1.5 | 1437
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ:
Х/г водоснабжение:
восстановление изоляции розлива г/водоснабжения | пм | 68 | 0.345 | 23.46 | Утверждено
Отопление:
изоляция розлива отопления | пм | 310.55 | 0.345 | 107.1397 | Утверждено
Канализация:
замена выпуска канализации | пм | 28 | 2.3 | 64.4 | Утверждено
установка коллективного(общедомового) УУ и ПУ | шт | 2 | 286.2 | 572.4
изготовление энергетического паспорта дома | м2 | 6362.1 | 0.025 | 159.0525
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
установка фотореле на РКУ | шт | 8 | 0.99 | 7.92 | Утверждено
вынести выключатель | шт | 1 | 2.7 | 2.7 | Утверждено
БЛАГОУСТРОЙСТВО:
спиливание дерева | шт | 2 | 8 | 16 | Утверждено
столбы для сушки белья | шт | 2 |  | 0
устройство ограждения контейнерной площадки (1 контейнер) | шт | 1 | 38.7 | 38.7
непредвиденные расходы |  |  |  | 0 | Утверждено
ИТОГО : |  |  |  | 294.8722
Остаток денежных средств по статье текущий ремонт на 31.11.2013 г.: |  |  |  | -259.248
Остаток денежных средств по статье капитальный ремонт на 31.11.2013 г.: |  |  |  | 56.701
Сумма для расчета тарифа на 2014 г. |  |  |  | 497.4192
ТАРИФ : |  |  |  | 6.5154 |  | 6.5
*** | напротив выбранной работы написать "утверждено", в остальных случаях поставить прочерк
Председатель собрания |  |  |  | ( | )
Секретарь собрания |  |  |  | ( | )